典型氣象年 (TMY) 資料在未來外生變數中的處理方法

| 文件版本 | 1.0 |
| --- | --- |
| 撰寫日期 | 2026 年 5 月 1 日 |
| 應用場景 | AutoTS 模型的 365 天未來日發電量預測 |
| 目標讀者 | 學位論文、技術報告、同行評審 |

# 1. 概述

## 1.1 動機與目標

在進行長期 (365 天) 時間序列預測時，模型需要未來的外生變數 (exogenous variables) 以提供充分的特徵資訊。由於無法獲得真實未來氣象觀測值，本研究採用典型氣象年 (Typical Meteorological Year, TMY) 資料作為未來期間的外生變數代理。

## 1.2 核心概念

典型氣象年 (TMY) 是一組代表特定位置多年氣象特徵的日尺度資料集。其構成方法是：

從多年氣象觀測資料 (通常 15-20 年) 中，篩選具有代表性的典型日子

將這些典型日子拼接成一個完整年份 (365 天)

每個月份的每一天都選取多年觀測資料中「最具代表性」的值

關鍵特性：

平滑性：消除單一年份的極端事件和異常值

統計代表性：保留多年平均的月季節特徵

無未來信息：完全基於歷史觀測，不含預測成分

# 2. 資料來源與規格

## 2.1 TMY 資料集特徵

| 特徵項目 | 值 |
| --- | --- |
| 地點座標 | 24.148°N, 120.703°E (台北，台灣) |
| 資料時間範圍 | 2005-2023 (19 年歷史觀測) |
| 時間尺度 | 日尺度 (Daily) |
| 時區 | UTC+8 (台灣標準時間) |
| 記錄筆數 | 365 日/年 × 1 個 TMY 年份 = 365 筆 |
| 資料來源 | PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) |

## 2.2 檔案規格

檔案名稱：

tmy_24.148_120.703_2005_2023[UTC+8][daily][mapped][dateAdj].csv

主要欄位 (本研究使用的部分)：

date：日期 (格式: YYYY/MM/DD)

Temperature：日均溫度 (°C)

RH：日均相對濕度 (%)

# 3. 外生變數選擇的科學依據

## 3.1 為什麼選擇溫度和相對濕度

溫度 (Temperature, T) 對光伏發電的影響：

光伏電池效率與工作溫度呈負相關

台灣夏季高溫 (30-35°C) 時，發電效率下降 15-25%

冬季低溫 (10-15°C) 時，效率相對最高

相對濕度 (RH) 對光伏發電的影響：

高濕度增加大氣淵度，削弱輻照度

台灣夏季 RH 常在 70-80%，冬季 50-70%

霧霾與高濕度可能同時出現，進一步衰減輻照度

# 4. 資料預處理流程

## 4.1 處理步驟

步驟 1: 檔案讀取與欄位偵測

import pandas as pd
from pathlib import Path

CSV_PATH = Path("tmy_24.148_120.703_2005_2023[UTC+8][daily][mapped][dateAdj].csv")
df = pd.read_csv(CSV_PATH)
date_col = next((col for col in ("date", "Date", "LocalTime") if col in df.columns), None)

目的：確保檔案格式與預期一致，自動識別日期欄位名稱

步驟 2: 時間轉換與標準化

df[date_col] = pd.to_datetime(df[date_col], errors="coerce")
REGRESSOR_COLUMNS = ["Temperature", "RH"]
out = df[[date_col] + REGRESSOR_COLUMNS].copy()
for col in REGRESSOR_COLUMNS:
    out[col] = pd.to_numeric(out[col], errors="coerce")

預期行為：無法轉換的值變成 NaN (便於後續檢查)

步驟 3: 去重與排序

out = out.dropna(subset=[date_col]).sort_values(date_col)
out = out.drop_duplicates(subset=[date_col], keep="last")
out = out.rename(columns={date_col: "date"}).set_index("date")
out = out.asfreq("D")

預期行為：TMY 資料恰好包含 365 筆記錄 (non-leap year)

# 5. 未來期間外生變數構造

## 5.1 問題定義

輸入：TMY 資料 (一個完整年份的典型日) + 預測時間索引 (未來 365 日)

輸出：未來外生變數矩陣 (365, 2)，欄位為 [Temperature, RH]

核心挑戰：直接重複 TMY 資料無法適應未來的月份序列

## 5.2 月-日氣候平均值策略

核心想法：將 TMY 視為月份-日子的函數，不依賴年份資訊

具體步驟：

對 TMY 資料按月-日 (month-day) 分組

tmy_tmp = tmy_df[REGRESSOR_COLUMNS].copy()
tmy_tmp["md"] = tmy_tmp.index.strftime("%m-%d")
by_md = tmy_tmp.groupby("md")[REGRESSOR_COLUMNS].mean()

結果：365 列的表格，每列對應一個月-日，包含平均溫度與平均濕度

將未來日期重新索引

forecast_index = pd.date_range(
    start="2026-03-01",
    periods=365,
    freq="D"
)
md_keys = forecast_index.strftime("%m-%d")

查表填值

fill_by_md = by_md.reindex(md_keys)
fill_by_md.index = forecast_index

# 6. 與其他方法的比較

| 方法 | 實現難度 | 計算成本 | 準確性 | 科學合理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月-日平均 (本方法) | 低 | 極低 | 中 | ★★★★☆ |
| 年份重複 | 極低 | 極低 | 低 | ★★☆☆☆ |
| 氣象預報模型 | 高 | 高 | 高 | ★★★★★ |
| 機器學習 (LSTM) | 高 | 中-高 | 中-高 | ★★★☆☆ |

# 7. 驗證與品質保證

## 7.1 資料完整性檢查

# 檢查 1: 記錄數
assert len(tmy_df) in [365, 366], "Record count must be 365 or 366"

# 檢查 2: 無缺值
assert tmy_df.isna().sum().sum() == 0, "TMY data should have no missing values"

# 檢查 3: 溫度在合理範圍
assert (tmy_df["Temperature"] > -20).all() and (tmy_df["Temperature"] < 50).all()

# 檢查 4: 濕度在 0-100% 範圍
assert (tmy_df["RH"] >= 0).all() and (tmy_df["RH"] <= 100).all()

# 8. 最佳實踐

## 8.1 程式碼結構建議

class TMYProcessor:
    """TMY 資料處理器。"""
    def __init__(self, tmy_path: Path, logger):
        self.tmy_path = tmy_path
        self.tmy_df = None
    def load(self) -> pd.DataFrame:
        self.tmy_df = read_tmy_data(self.tmy_path)
        return self.tmy_df
    def build_future_regressor(self, forecast_index):
        return build_predict_regressor(self.tmy_df, forecast_index)

# 9. 結論

## 9.1 技術總結

本文件說明如何利用 TMY 資料為 365 天預測提供外生變數：

資料選擇：溫度 (T) 和相對濕度 (RH)

預處理：時間轉換、去重、頻率設定

未來映射：月-日氣候平均值法

品質驗證：多層次驗證

## 9.2 適用條件

適用於：

中期預測 (1-12 個月)

以季節性為主的場景

計算資源有限的環境

不適用於：

超長期預測 (>5 年)

特定年份特異事件

日內 (小時級) 精度

## 9.3 改進方向

適應性月-日平均 (依預測年份調整權重)

多模式集合 (多個 TMY 資料集)

機器學習增強 (訓練修正模型)

邊界修正 (leap day 特殊處理)

文件結束

最後更新: 2026 年 05 月 01 日
應用場景: AutoTS 365 天日發電量預測 (台北)